附件2：西北农林科技大学电梯概况

西北农林科技大学电梯分布等概况

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 制造日期 | 使用 地点 | 层站数 | 额定载重量 | 额定速度 | 控制方式 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机房曳引式驱动客梯 | OTIS3200 | 2003年4月 | 国际交流中心 | 5层5站 | 1000kg | 1.75m/s | 并联 | 天津奥的斯电梯有限公司 |
| 2 | 有机房曳引式驱动客梯 | OTIS3200 | 2003年4月 | 国际交流中心 | 5层5站 | 1000kg | 1.75m/s | 并联 | 天津奥的斯电梯有限公司 |
| 3 | 有机房曳引式驱动客梯 | OTIS3200 | 2003年4月 | 图书馆 | 4层4站 | 1000kg | 1.75m/s | 集选 | 天津奥的斯电梯有限公司 |
| 4 | 有机房曳引式驱动客梯 | OTIS3200 | 2003年4月 | 图书馆 | 4层4站 | 1000kg | 1.75m/s | 集选 | 天津奥的斯电梯有限公司 |
| 5 | 有机房曳引式驱动客梯 | HGP-1050-C0105 | 2009年8月 | 南校实验楼 | 8层8站 | 1050kg | 1.75m/s | 集选 | 日立电梯（中国）有限公司 |
| 6 | 有机房曳引式驱动客梯 | HGP-1050-C0105 | 2009年8月 | 南校实验楼 | 9层9站 | 1050kg | 1.75m/s | 并联 | 日立电梯（中国）有限公司 |
| 7 | 有机房曳引式驱动客梯 | HGP-825-C0105 | 2009年8月 | 南校实验楼 | 8层8站 | 825kg | 1.75m/s | 并联 | 日立电梯（中国）有限公司 |
| 8 | 有机房曳引式驱动客梯 | OTIS3200 | 2001年7月 | 8#教学楼 | 10层10站 | 1000kg | 1.75m/s | 并联 | 天津奥的斯电梯有限公司 |
| 9 | 有机房曳引式驱动客梯 | OTIS3200 | 2002年 | 8#教学楼 | 10层10站 | 1000kg | 1.75m/s | 并联 | 天津奥的斯电梯有限公司 |
| 10 | 有机房曳引式驱动客梯 | OTIS3200 | 2002年 | 8#教学楼 | 10层10站 | 1000kg | 1.75m/s | 并联 | 天津奥的斯电梯有限公司 |
| 11 | 有机房曳引式驱动客梯 | OTIS3200 | 2002年 | 8#教学楼 | 10层10站 | 1000kg | 1.75m/s | 并联 | 天津奥的斯电梯有限公司 |
| 12 | 有机房曳引式驱动客梯 | LME3100 | 2001年7月 | 食品学院 | 6层6站 | 1000kg | 1.5m/s | 集选 | 莱茵电梯有限公司 |
| 13 | 无机房曳引式驱动客梯 | GeN2 | 2003年 （估计时间） | 水保所科研楼 | 6层6站 | 1000kg | 1.0m/s | 集选 | 天津奥的斯电梯有限公司 |
| 14 | 无机房曳引式驱动客梯 | GeN2 | 2001年 | 国际交流中心 | 7层7站 | 1000kg | 1.6 m/s | 集选 | 天津奥的斯电梯有限公司 |
| 15 | 无机房曳引式驱动客梯 | GeN2 | 2003年4月 | 国际交流中心 | 7层7站 | 1000kg | 1.6 m/s | 集选 | 天津奥的斯电梯有限公司 |
| 16 | 无机房曳引式驱动客梯 | PW13/10N-19 | 2004年9月 | 科研主楼 | 4层4站 | 1000kg | 1.0m/s | 群控 | 通力电梯有限公司 |
| 17 | 无机房曳引式驱动客梯 | PW13/10N-19 | 2004年9月 | 科研主楼 | 4层4站 | 1000kg | 1.0m/s | 群控 | 通力电梯有限公司 |
| 18 | 无机房曳引式驱动客梯 | PW13/10N-19 | 2004年9月 | 科研主楼 | 4层4站 | 1000kg | 1.0m/s | 群控 | 通力电梯有限公司 |
| 19 | 无机房曳引式驱动客梯 | PW13/10 | 2003年3月 | 北校图书馆 | 3层3站 | 1000kg | 1.0m/s | 集选 | 通力电梯有限公司 |
| 20 | 无机房曳引式驱动客梯 | PW13/10 | 2003年3月 | 北校图书馆 | 3层3站 | 1000kg | 1.0m/s | 集选 | 通力电梯有限公司 |
| 21 | 有机房曳引式驱动货梯 | OTIS300VF | 2001年9月 | 学生食堂 | 3层3站 | 1000kg | 0.5m/s | 集选 | 天津奥的斯电梯有限公司 |
| 22 | 有机房曳引式驱动货梯 | OTIS300VF | 2001年9月 | 学生食堂 | 3层3站 | 1000kg | 0.5m/s | 集选 | 天津奥的斯电梯有限公司 |