公告日期：2015年5月21日

项目名称：消防器材购置与维修项目

招标编号：GZ2015—14

招标单位：西北农林科技大学国有资产管理处

西北农林科技大学根据国家招投标法律法规和学校管理要求,拟以招标方式采购下列货物。

- 招标采购项目内容及数量：

设备清单与指标要求

消防器材购置：

| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器 | 1Kg | ABC通用型 | 浙江“金盾”姚江 | 36具 |
| 2 | 干粉灭火器 | 2Kg | ABC通用型 | 浙江“金盾”姚江 | 24具 |
| 3 | 干粉灭火器 | 4Kg | ABC通用型 | 浙江“金盾”姚江 | 1567具 |
| 4 | 干粉灭火器 | 8Kg | ABC通用型 | 浙江“金盾”姚江 | 92具 |
| 5 | 干粉灭火器 | 35Kg | ABC通用型 | 浙江“金盾”姚江 | 19具 |
| 6 | CO2灭火器 | 3Kg | 手提鸭嘴式 | 浙江“金盾”姚江 | 625具 |
| 7 | 消防扳手 | 地上 | 铸钢、四棱 |  | 1把 |
| 8 | 消防扳手 | 地上 | 铸钢、五棱 |  | 4把 |
| 9 | 消防水带 | 有衬里 | Φ65-8-20 | 江苏“三峡” | 30条 |
| 10 | 灭火器箱 | 落地式 | 2具4Kg装、制式合格品 |  | 35个 |
| 11 | 铝合金梯子 | A字型 | 2.5米、承重100Kg |  | 2架 |
| 12 | 斧子 |  | 消防斧 |  | 5把 |

维修部分：

| 序号 | 名 称 | 规格 | 型 号 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器 | 4Kg | ABC通用型 | 该项年度检验报告合格 | 1670具 |
| 2 | 干粉灭火器 | 8Kg | ABC通用型 | 该项年度检验报告合格 | 146具 |
| 3 | 干粉灭火器 | 35Kg | ABC通用型 | 该项年度检验报告合格 | 24具 |
| 4 | 消火栓 | 室内 |  | 检修保养： 1.检测水压,做好记录; 2.沙纸除锈，刷两遍漆，润黄油; 3.打开消火栓前端水阀门，保持消火栓随时通水。 | 3100个 |
| 5 | 消火栓 | 室外 |  |  | 300个 |